## Ark1
Bygningers varmebehov
Bygningsdata |  |  |  | Opvarmet | Opvarmet | Antal etager | Normal
|  |  |  | Etageareal | Bebygget areal |  | Brugstid
Rumtemperatur |  |  |  | Ae m2 | Abyg m2 | e=Ae/Abyg | Tb timer/uge
| 22 |  |  | 207.6 | 207.6 | 1 | 168
Ventilation
|  | Virkningsgrad |  | Ventilation | Ventilation | Beregnet | Ventilation | Ventilation
|  | Af mekanisk |  | I brugstiden | Ugenyttet | Ventilation | Varmetab | I m3 i timen
|  | Vent. I % |  | Qvb l/s m2 | Qvu l/s m2 | Qv m3/s | Hv W(K
|  | 86 |  | 0.3 |  | 0.06228 | 10.5502 | 224.208
Varmetab
Varmetab
H W/K
| Ydervægge, tage og gulve mod det fri | [5 empty] | 55.7116
| Vinduer og yderdører | [5 empty] | 53.354
| Ventilation | [5 empty] | 10.5502
[6 empty] | I alt | 119.6158
Tidskonstant
[6 empty] | Varme | Tidskonstant
[6 empty] | Kapacitet | t=Ae*c/H
[6 empty] | C Wh/K m2 | Timer
[6 empty] | 50 | 86.7778 | 6.4236
Internt varmetilskud
[6 empty] | Tilskud | Tilskud
[6 empty] | Brugstid | MiddelØi
[6 empty] | Øib W/m2 | W
[6 empty] | 5 | 1038
Varmebehov
| Varmetab | Solindfald | Intern tilskud | Samlet tilsk. | Rel. Tilskud | Udnytfaktor | Varmebehov | Varmebehov
I timen
| Ql | Qs | Qi | Qg=Qs+Qi | y=Qg/Qi | N | Qh=Ql-n*Qg
| MJ/mdr | MJ/mdr | MJ/mdr | MJ/mdr |  |  | MJ/mdr | Kw | w/m2
september | 2821.4026 | 4350.64 | 2690.496 | 7041.136 | 2.4956 | 0.40003 | 4.7564 | 0.001835 | 0.0088393
oktober | 4196.9655 | 2774.58 | 2780.1792 | 5554.7592 | 1.3235 | 0.7207 | 193.6721 | 0.072309 | 0.34831
november | 5425.7741 | 1505.344 | 2690.496 | 4195.84 | 0.77332 | 0.94895 | 1444.1313 | 0.55715 | 2.6838
december | 6792.0357 | 1161.008 | 2780.1792 | 3941.1872 | 0.58027 | 0.98705 | 2901.892 | 1.0834 | 5.2189
januar | 7368.718 | 1274.808 | 2780.1792 | 4054.9872 | 0.5503 | 0.99019 | 3353.523 | 1.2521 | 6.0311
Febraur | 6510.929 | 1966.296 | 2511.1296 | 4477.4256 | 0.68768 | 0.96995 | 2168.0529 | 0.89619 | 4.3169
marts | 6439.6188 | 3781.34 | 2780.1792 | 6561.5192 | 1.0189 | 0.85705 | 816.0989 | 0.3047 | 1.4677
april | 4991.7122 | 4858.816 | 2690.496 | 7549.312 | 1.5124 | 0.64474 | 124.3784 | 0.047985 | 0.23114
maj | 3556.2074 | 5787.676 | 2780.1792 | 8567.8552 | 2.4093 | 0.41421 | 7.3392 | 0.0027401 | 0.013199
|  |  |  | I alt |  | MJ/år | 11013.8443 |  | 1631.6806 | Kr i år udgift
|  |  |  | Pr opvarmet m2 |  | MJ/m2 år | 53.0532 |  |  | Med varmepumpe
[6 empty] | KW/m2 år | 14.737
Ydervægge, tage og gulve
Bygningsdel |  |  | Transmis | U-værdi | Tempfaktor | Transmis
|  |  | sionsareal m2 | W/m2K |  | Sionstab
Hr W/K
Ydervægge side |  |  | 56.14 | 0.16 | 0 | 8.9824
Ydervægge gavle |  |  | 83.76 | 0.12 | 0 | 10.0512
Gulv |  |  | 209 | 0.1 | 0.2 | 16.72
Tag / loft |  |  | 234.8 | 0.085 | 0 | 19.958
0
0
55.7116
Vinduer og yderdøre
Bygningsdel |  |  | Retning | Hælding | Transmis | U-Værdi | Tempfaktor | Trandsmis
[5 empty] | Sionareal |  |  | Sionstab
[5 empty] | Ar m2 | U W/m2K |  | Hr W/KI
Stue |  |  | SØ | 90 | 22.5 | 1.3 | 0 | 29.25
Stue dør |  |  | NØ | 90 | 2 | 1.3 | 0 | 2.6
Vinduer |  |  | NØ | 90 | 2.8 | 1.3 | 0 | 3.64
Indgangs dør |  |  | NØ | 90 | 2 | 1.3 | 0 | 2.6
4 stk vinduer |  |  | NV | 90 | 4.9 | 1.44 | 0 | 7.056
4 stk vinduer |  |  | SV | 90 | 5.7 | 1.44 | 0 | 8.208
0
0
[5 empty] | 39.9 |  |  | 53.354
Solindfald
Reduktionsfaktor |  |  |  | Solindfald
Skygge | Areal | Glas | Resulterende | Sept | Okt | Nov | Dec | januar | februar | marts | april | maj
Fs | Fa | Fg | F | Qs
0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.648 | 3207.6 | 2114.1 | 1166.4 | 874.8 | 1020.6 | 1603.8 | 2843.1 | 3499.2 | 4009.5
0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.576 | 109.44 | 51.84 | 23.04 | 11.52 | 17.28 | 34.56 | 80.64 | 144 | 213.12
0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.576 | 153.216 | 72.576 | 32.256 | 16.128 | 24.192 | 48.384 | 112.896 | 201.6 | 298.368
0.7 | 0 | 0 | 0
0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.512 | 238.336 | 112.896 | 50.176 | 25.088 | 37.632 | 75.264 | 175.616 | 313.6 | 464.128
0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.512 | 642.048 | 423.168 | 233.472 | 233.472 | 175.104 | 204.288 | 569.088 | 700.416 | 802.56
0
0
Solenergi i alt
|  |  | I alt | 4350.64 | 2774.58 | 1505.344 | 1161.008 | 1274.808 | 1966.296 | 3781.34 | 4858.816 | 5787.676 | 27460.508

## Ark2
75 | 95 | 155 | 220 | 245 | 100 | 135 | 210 | 275 | 300 | 215
40 | 45 | 85 | 145 | 185 | 55 | 60 | 110 | 165 | 195 | 105
20 | 20 | 30 | 80 | 110 | 25 | 25 | 40 | 80 | 100 | 35
10 | 10 | 20 | 60 | 90 | 15 | 15 | 25 | 60 | 75 | 20
15 | 15 | 30 | 70 | 105 | 20 | 20 | 30 | 70 | 90 | 30
30 | 30 | 60 | 110 | 145 | 35 | 40 | 70 | 80 | 145 | 65
60 | 70 | 125 | 195 | 225 | 75 | 95 | 165 | 135 | 260 | 165
90 | 125 | 195 | 240 | 235 | 120 | 180 | 265 | 320 | 340 | 275
135 | 185 | 260 | 275 | 250 | 200 | 275 | 365 | 410 | 420 | 395